В отдел надзорной деятельности и профилактической

работы Сегежского и Беломорского районов

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения предписания № 45-2376-1974/ПР

в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении

– детский сад № 23 г. Сегежи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушений | Сроки исполнения | Информация о проделанной работе |
| 1 | П. 1.2.1 **ПТЭЭП.** Не представлен договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией, энергослужба потребителя не укомплектована электротехническим персоналом. | 08.10.2018 | выполнено |
| 2 | П. 1.2.2 **ПТЭЭП.** Не обеспечивается в организации модернизация и реконструкция оборудования электроустановок. | 08.10.2018 | выполнено |
| 3 | П. 1.2.3 **ПТЭЭП.** Не предъявлен организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство. | 08.10.2018 | выполнено |
| 4 | П. 1.4.14 **ПТЭЭП.** Не предъявлен организационно- распорядительный документ руководителя организации о допуске к самостоятельной работе административно-технического персонала. | 08.10.2018 | выполнено |
| 5 | П. 1.5.20 **ПТЭЭП.** Не представлена инструкция по оперативному управлению. | 08.10.2018 | выполнено |
| 6 | П. 1.5.20 **ПТЭЭП.** Не представлена инструкция по ведению оперативных переговоров и записей. | 08.10.2018 |  |
| 7 | П. 1.5.20 **ПТЭЭП.** Не представлена инструкция по производству оперативных переключений. | 08.10.2018 | выполнено |
| 8 | П. 1.5.20 **ПТЭЭП.** Не представлена инструкция по ликвидации аварийных режимов. | 08.10.2018 | выполнено |
| 9 | П. 1.5.27 **ПТЭЭП.** Не представлен утвержденный руководителем список работников организации, имеющих право выполнять оперативные переключения. | 08.10.2018 | выполнено |
| 10 | П. 1.6.7 **ПТЭЭП.** Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования, по истечению установленного срока службы, с оформлением актов технического освидетельствования. | 08.10.2018 | выполнено |
| 11 | П. 1.7.14 **ПТЭЭП.** Не имеется инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве у работников энергослужбы организации. | 08.10.2018 | выполнено |
| 12 | П. 1.8.2 **ПТЭЭП.** Не представлен перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем. | 08.10.2018 | выполнено |
| 13 | П. 2.2.10 **ПТЭЭП.** Не обеспечивается организацией покрытие пола в закрытых распределительных устройствах защитой от образования цементной пыли. | 08.10.2018 | выполнено |
| 14 | П. 2.2.16 **ПТЭЭП.** Не имеется запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей. | 08.10.2018 | выполнено |
| 15 | П. 2.4.2 **ПТЭЭП.** Не представлен кабельный журнал. | 08.10.2018 | выполнено |
| 16 | П. 2.4.5 **ПТЭЭП.** Не представлены паспорта, включающие техническую документацию, для каждой кабельной линии. | 08.10.2018 | выполнено |
| 17 | П. 2.7.3 **ПТЭЭП.** Не представлена документация заземляющих устройств, систем уравнивания потенциалов. | 31.05.2019 |  |
| 18 | П. 2.7.3; прил. 3 **ПТЭЭП.** Не проводятся в организации осмотрывидимой части заземляющих устройств. | 31.05.2019 |  |
| 19 | П. 2.7.13; прил. 3 **ПТЭЭП.** Не производятся в организации измерения на электрооборудовании для определения технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами, с оформлением протоколами результатов их проведения: измерение сопротивления заземляющего устройства; измерение напряжения прикосновения; проверка наличия цепи соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством.  | 31.05.2019 |  |
| 20 | П. 2.7.9; **ПТЭЭП**. Не представлен паспорт заземляющего устройства. | 31.05.2019 |  |
| 21 | П. 2.7.16 **ПТЭЭП**. Не проводится в организации проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей тока короткого замыкания в электроустановках. | 31.05.2019 |  |
| 22 | П. 2.2 **ПОТЭЭ**. Не обеспечено работодателем проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах в действующих электроустановках. | 31.05.2019 |  |
| 23 | П. 2.7 **ПОТЭЭ**. Не представлен распорядительный документ о допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний. | 08.10.2018 | выполнено |
| 24 | П. 3.8 **ПОТЭЭ**. Не предусмотрен организацией, в инструкциях по переключениям, порядок действий персонала при освобождении пострадавшего от действий электрического тока при несчастных случаях. | 08.10.2018 | выполнено |
| 25 | П. 4.1; 4.2 **ПОТЭЭ**. Не обеспечено в организации оформление работ в действующих электроустановках перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем. | 08.10.2018 | выполнено |
| 26 | П. 8.1; 42.10 **ПОТЭЭ**. Не предоставлен перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утвержденный руководителем организации или руководителем обособленного подразделения, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации. | 08.10.2018 | выполнено |
| 27 | П. 8.4 **ПОТЭЭ**. Не имеются, в перечне работ в порядке текущей эксплуатации, указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой. | 08.10.2018 | выполнено |
| 28 | П. 8.5 **ПОТЭЭ**. Не имеются, в перечне работ в порядке текущей эксплуатации, указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале) | 08.10.2018 | выполнено |
| 29 | П. 1.4.25  **ПТЭЭП**. Пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора ответственному за электрохозяйство и его заместителю. | 08.10.2018 | выполнено |